目录

前言	1

1	总则	4

1.1	论证目的	4

1.2	论证原则	4

1.3	论证依据	5

1.4	论证范围	7

1.5	论证工作程序	8

1.6	论证的主要内容	10

2	项目概况	11

2.1	项目基本情况	11

2.2	项目所在区域概况	21

3	水域管理要求和现有取排水状况	24

3.1	水功能区管理目标和要求	24

3.2	水功能区纳污能力	24

3.3	水功能区现有取排水状况	28

4	拟建排污口设置和所在水功能区水质现状	29

4.1	入河排污口设置方案	29

4.2	水域水环境现状	29

5	拟建入河排污口设置可行性分析论证	34

5.1	废水来源及构成	34

5.2	废水主要污染物种类及排放浓度、总量	34

5.3	入河排污口设置可行性分析	36

5.4	与本项目产业政策、相关规划符合性分析	36

6	入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响	40

6.1	影响范围	40

6.2	对水功能区影响分析	44

6.3	纳污河流沿线盐碱化分析	44

6.4	对水生态的影响分析	44

6.5	对地下水的影响分析	45

6.6	对第三方权益影响分析	45

6.7	对控制断面水质的影响	46

7	水环境保护和应急防范	47

7.1	污水处理措施及效果分析	47

7.2	营运期水污染防治措施	47

7.3	水环境应急风险防范	48

8	排污口设置合理性分析	51

8.1	对纳污水体水功能水质可达标性分析	51

8.2	与入河排污总量总体和阶段控制性任务的协调性分析	51

8.3	规划排污口位置设置合理性分析	51

8.4	与第三者需求的兼容性分析	52

9	论证结论及建议	53

9.1	结论	53

9.2	建议	56

10	附图与附件	58

10.1	附图	58

10.2	附件	58

# 前言

南川区是我国重要的页岩气资源富集区，近年来页岩气勘探开发工作成果丰富。2011年，中国石油化工股份有限公司华东油气分公司获得“渝黔南川页岩气勘查”的探矿权。2014年11月，国土资源部重新核定“渝黔南川页岩气勘查”探矿权，包括重庆市南川区、万盛区、贵州省道真县、正安县、桐梓县5个区县，勘查面积1603.907km2。

2019年，由中国石油化工股份有限公司与重庆园业实业（集团）有限公司共同投资组建中石化重庆页岩气有限公司，负责南川区页岩气的勘探开发，目前规划部署的区块主要有平桥南区、东胜背斜、阳春沟背斜、焦页10井区等。

阳春沟背斜区域2018-2021年相继部署实施了胜页3井、胜页5井等探井，对区域五峰组-龙马溪组进行了勘探，并获得高产气流，表明阳春沟背斜气藏资源具有较大开发潜力。阳春沟背斜区域属于中石化重庆页岩气有限公司未来5~10年重点开发区域，规划部署有阳页1、阳页2、DP50（胜页3井）~DP74等页岩气平台。为妥善处置区域页岩气采出水，中石化重庆页岩气有限公司拟实施“南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目”（下简称“建设项目”），设计处理规模为1000m3/d，采用“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”工艺，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至大溪河。2022年7月，本项目已在南川区发展和改革委员会备案，备案号为2207-500119-04-01-420924。

按照《中华人民共和国水法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在江河、湖泊新建、改建或扩大排污口，需要对入河排污口设置的可行性和合理性进行论证。2022年8月，重庆一泓环保科技有限公司受中石化重庆页岩气有限公司委托（附件1），对南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目入河排污口设置进行论证。在接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场查勘，对排污口位置涉及河段的水文水质、水生态等资料进行分析；结合水功能区划，采用模型模拟法对废水排放对水质的影响进行预测，分析废水排放对大溪河水质、水生态环境、第三者合法权益产生的影响，论证排污口设置的合理性，形成了《中石化重庆页岩气有限公司南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目入河排污口设置论证报告》（送审稿），2022年8月25日重庆市南川区生态环境局组织召开本项目技术审查会，经与会专家讨论形成专家组意见，会后我公司组织人员按照专家组意见对报告进行了修改，编制完成《中石化重庆页岩气有限公司南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目入河排污口设置论证报告》（报批稿），敬请审批。

在论证报告编制过程中，得到了南川区生态环境局、中石化重庆页岩气有限公司等有关部门的大力支持，在此一并表示衷心感谢！

入河排污口设置论证报告书基本情况表

| 项目名称 | 南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目 | 论证规模 | 1000m3/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状水平年 | 2022年 | 规划水平年 | 2023年 |
| 服务面积（km2） | / | 服务人口（万人） | / |
| 排污口设置 类型 | 新建 | √ | 排污口 性质 | 企业 | √ |
|  | 改建 |  |  | 市政 |  |
|  | 扩大 |  |  | 其他 |  |
| 排放方式 | 连续 | √ | 入河方式 | 明渠（）、管道（√） 泵站（）、涵闸（） 潜没（）、其他（） |
|  | 间歇 |  |  |  |
| 排污口位置 | 所在行政区：重庆市南川区南城街道万隆村 |
|  | 排入水体名称：大溪河 |
|  | 排入的水功能区名称：一级功能区为大溪河南川城区开发利用区，二级功能区为大溪河南川工业用水区 |
|  | 经纬度：E107°1'44.9156"，N29°5'20.5870" |
| 水功能区划 | 大溪河南川工业用水区 | 水质管理目标 | III类 |
| COD限排量 | 36.50t/a | 氨氮限排量 | 5.48t/a |
| 设计排污能力（吨/日） | 1000 | 排污口大小 | \ |
| 工业废水排放量（吨/日） | 1000 | 年排放污水总量（万吨） | 36.50 |
| 生活污水排放量（吨/日） |  |  |  |
| 其它污水排放量（吨/日） |  |  |  |
| 处理工艺 | 水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒 | 处理方式 | 工业废水处理 |
| 主要污染物排放浓度及排放总量 |
| 污染物名称 | 排放浓度 （mg/l） | 总量（吨） |
|  |  | 日排放总量 | 年排放总量 |
| COD | ≤100 | 0.100 | 36.50 |
| 氨氮 | ≤15 | 0.015 | 5.48 |

总则

论证目的

（1）为合理开发利用和保护水资源，协调好环境保护和油气田开发的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护大溪河水域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理：按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》和《入河排污口监督管理办法》等法律法规的要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。

（2）保护和改善水环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。

（3）提供审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

论证原则

（1）以国家法律法规为依据

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《水功能区管理办法》、《入河排污口监督管理办法》、《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）等法律法规的规定，充分考虑水资源的可再生能力以及自然环境的承受能力，坚持可持续发展的原则，进行科学合理的论证，既要保证本区域和当代人的用水安全，又不破坏相邻区域和后代人赖以生存的水环境。

（2）以保护水资源功能为目标

坚持水资源利用与保护并重的原则，严格按照《地表水环境质量标准》、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等相关技术标准和规程进行论证，既要合理利用水体自净能力，又要依据国家和行业有关技术标准，严格遵循水环境保护规律和原理，保障水环境安全。

（3）以符合区域发展规划为基础

在《长江流域综合规划（2012～2030年）》、《南川区水功能区划报告（2011年修订本））等的基础上，结合水资源保护的要求，遵循客观事实，真实反应区域水环境状况；对入河排污口设置方案进行充分论证；客观分析排污对水功能区水质和水生态环境的影响；确保不改变水功能区水体功能；保护第三者权益不受损害；对可能的影响提出具有可操作性的防范措施。

论证依据

法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（4）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修订版）；

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年，2017年修订）；

（6）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

（7）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（8）《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）

（9）《重庆市河道管理条例》（2015年10月1日）；

（10）《重庆市水资源管理条例》（2015年10月1日）；

（11）《重庆市排污口设置管理办法》（渝府发〔2005〕36号）。《重庆市饮用水源污染防治办法》（重庆市人民政府令第159号）；

（12）《重庆市人民政府批准重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）；

（13）《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2013〕40号）。

技术规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（(HJ169-2018)）；

（5）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）

（7）《水环境监测规范》(SL219-98)；

（8）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

（9）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010)；

（10）水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2002）；

（11）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（12）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（13）《污水综合排放标准》GB8978-1996；

规范性文件

（1）《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号，2004年，2015年修正）；

（2）《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源〔2017〕138号）；

（3）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》；

（4）《入河排污口论证基本要求》（试行）；

（5）《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发〔1998〕89号）；

（6）《重庆市环境保护局关于调整部分地表水域功能类别的通知》（渝环发〔2009〕110号）；

（7）《重庆市饮用水源保护区划分规定》（渝府发〔2002〕83号）；

（8）《重庆市水利局办公室关于进一步加强入河排污口设置审批及监督管理的通知》；

（9）《重庆市排污口设置管理办法》（重庆市人民政府关于印发重庆市排污口设置管理办法的通知，渝府发〔2005〕36号2005.4.26）。

技术报告和文件

（1）《南川区水功能区划报告》（重庆市南川区水务局，重庆康禹水资源开发有限公司，2011年9月）；

（2）《重庆市南川区水资源保护规划（2016-2020）》；

（3）《南川区水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》（重庆市南川区水务局，重庆康禹水资源开发有限公司，2012年9月）；

（4）《重庆大溪河水体达标整治方案（2016-2019年）》，重庆市南川区人民政府，重庆市武隆县人民政府，2016年8月；

（5）《南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目设计方案》（以下简称“设计方案”），中石化重庆页岩气有限公司，2022年7月；

（6）与本项目有关的其它资料。

论证范围

南川区页岩气采出水处理项目站址及排污口位于重庆市南川区南城街道万隆村。采出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级排放标准后，经管线约2.2km外排至大溪河。

根据《南川区水功能区划报告》、《重庆市南川区水资源保护规划（2016-2020）》，排污口位于大溪河左侧，一级功能区为大溪河南川城区开发利用区，二级功能区为大溪河南川工业用水区。本项目论证范围为排污口所在二级水功能区“大溪河南川工业用水区”；论证范围上起南川区南平镇红山一社干溪沟，下至南川区西城办事处沿塘水文站，长约32km。详见附图1。

结合项目建设前期建设情况、项目设计方案编制情况，现状水平年与现状水质监测一致，为2022年；规划水平年为污水处理站投产年，为2023年。

论证工作程序

（1）现场查勘与资料收集

根据《南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目设计方案》，通过现场查勘，调查收集排污口相关工程的基本资料、工程所在区域自然环境和社会环境资料、排污口设置江段的水文、水质和水生态资料，并收集可能受影响的其他取、排水用户资料等。

收集建设项目设计方案、环境影响评价文件、竣工环境保护验收报告，特别是入河排污口设置方案，以及废污水处理工艺流程资料等，以便依据排污口论证相关的技术规程和规范要求，以及水资源保护规划的要求，遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则，开展入河排污口论证相关工作。

（2）资料整理与分析

对所收集资料进行整理分析，明确拟建设工程基本布局、入河排污口设置、主要污水来源、主要污染物排放量及污染物特性等基本情况；根据拟建设工程所属河段水资源保护管理要求，深入分析水环境现状和水生态现状，以及其他取、排水用户分布情况等；整理分析水功能区内现有取排水状况、水质现状及纳污状况，以及水功能区纳污能力及限制排污总量；分析拟建排污口废污水构成、主要污染物种类、浓度及总量。

（3）建立数学模型及计算

根据排污口所处河道与水文特性，确定计算边界，选定数学模型；采用现状水文、水质监测数据对模型参数进行率定与验证，建立水流、水质数学模型；根据排污口特征污染物及其相关参数，计算排污口设置对河道的影响范围、水质影响程度、水功能区的影响程度等。

（4）拟定计算工况，进行预测计算

结合污水处理站废污水排放情况、所在河段水文特性，拟定模型计算工况，进行预测计算，统计分析废污水排放产生的影响范围。

（5）影响分析

根据计算结果与水功能区管理的要求，分析排污口对所在水功能区水质影响程度和变化趋势；根据排污口所处江段水生态现状，以及排污口设置前后水域生态系统的演替变化趋势，分析排污口排污对水域生态系统和敏感生态目标的影响程度。论证分析排污对论证范围内及第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

（6）排污口设置合理性分析

根据论证结果，综合考虑规划排污口所在河段水文与河道形态、水功能区（水域）水质和水生态保护要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、污水排放影响范围的相对关系；根据排放总量，对照所在水域纳污能力综合分析论证排污口设置的合理性，提出排污口设置的制约性因素。

（7）提出水环境保护措施

根据工程建设及后期运行过程中可能出现的影响河道水质的风险因素，有针对性的提出工程施工期及运行期应急风险防范措施。

具体论证程序见图1.6-1。

图1.6-1入河排污口设置论证程序图

论证的主要内容

（1）拟建工程入河排污口所在水功能区（水域）管理要求和取排水状况分析；

（2）拟建工程入河排污口设置后污水排放对水功能区（水域）的影响范围分析；

（3）拟建工程入河排污口设置对水功能区（水域）水质和水生态影响分析；

（4）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

（5）入河排污口设置合理性分析。

项目概况

项目基本情况

工程建设概况

项目名称：南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目；

项目性质：新建；

建设单位：中石化重庆页岩气有限公司；

建设地点：污水处理站及排污口均位于南川区南城街道万隆村，地理位置与交通详见附图2；

服务对象及处理规模：采出水收集范围为阳春沟区块阳页1、阳页2、DP50（胜页3井）、DP51、DP52（胜页5井）、DP53、DP54、DP55、DP56、DP57、DP58、DP59、DP60、DP61、DP62、DP63、DP64、DP65、DP66、DP67、DP68、DP69、DP70、DP71、DP72、DP73、DP74等页岩气平台，设计处理规模为1000m3/d。

服务范围、收集方式及建设规模

区块概况

阳春沟背斜区位于重庆市南川区境内，涉及南川区南城街道、南平镇、兴隆镇、神童镇等乡镇街道。阳春沟背斜区与其他区块位置关系图如下。

图2.1-1阳春沟背斜位置示意图

目前阳春沟区块已有完钻井2口，为胜页3HF和胜页5HF。胜页3HF于2018年4月9日开始放喷求产，产气量约1.0×104m3/d。胜页5HF目前在测试放喷阶段，测试期间产气量约9.6×104m3/d，获得高产工业气流，显示了该区块的良好开发潜力。

规划部署情况

阳春沟背斜区域规划部署有阳页1、阳页2、DP50（胜页3井）、DP51、DP52（胜页5井）、DP53、DP54、DP55、DP56、DP57、DP58、DP59、DP60、DP61、DP62、DP63、DP64、DP65、DP66、DP67、DP68、DP69、DP70、DP71、DP72、DP73、DP74等页岩气平台。

表2.1-1服务范围平台及气井规划部署情况一览表

| 序号 | 平台号 | 规划气井 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP50(胜页3) | 8 |
| 2 | DP51 | 8 |
| 3 | DP52(胜页5井) | 8 |
| 4 | DP53 | 8 |
| 5 | DP54 | 8 |
| 6 | DP55 | 8 |
| 7 | DP56 | 8 |
| 8 | DP57 | 8 |
| 9 | DP58 | 8 |
| 10 | DP59 | 8 |
| 11 | DP60 | 8 |
| 12 | DP61 | 4 |
| 13 | DP62 | 4 |
| 14 | DP63 | 4 |
| 15 | DP64 | 4 |
| 16 | DP65 | 4 |
| 17 | DP66 | 4 |
| 18 | DP67 | 4 |
| 19 | DP68 | 4 |
| 20 | DP69 | 4 |
| 21 | DP70 | 8 |
| 22 | DP71 | 8 |
| 23 | DP72 | 8 |
| 24 | DP73 | 8 |
| 25 | DP74 | 8 |
| 26 | 阳页1 | 8 |
| 27 | 阳页2 | 8 |
| 合计 | 180 |

收集管网规划

根据建设单位提供的相关资料，区域内部集输干线采取环网敷设，集输支线就近接入，设计压力6.3MPa，管径DN150-DN300。平台集输模式采取“两相计量+分离脱水+平台增压+分子筛深度脱水”，集输管网采取干气集输。

页岩气集输管线与采出水收集管线、通信光缆同沟敷设。区域集输管网等地面工程部署规划图如下。

图2.1-2阳春沟区块集输管网总体布局图

建设规模

根据南川平桥南区、焦页10井区、东胜区域等区域气井产气产水规律，采出水水量具有逐渐递减的规律，稳产1~2年后，每口井采出水产生量约5m3/d，项目服务范围内规划气井约180口，采出水产生量约900m3/d，考虑到水量一定的波动性，项目设计处理规模1000m3/d。

水质特征

阳春沟区域页岩气开采目的层、钻井工艺、压裂工艺及采气集输工艺与东胜、平桥南区、焦页10井区等区块一致，采出水水质预计与其他区域相似，根据建设单位提供的焦页201、焦页205、焦页210、DP31、胜页2、胜页9、胜页14等平台采出水水质检测报告及南川区块页岩气采出水处理项目验收监测数据（部分监测报告详见附件4），南川区域页岩气采出水水质情况如下：

表2.1-2区域采出水水质一览表

| 污染物 | 最高浓度（mg/L） | 最低浓度（mg/L） | 平均水浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 3080 | 1040 | 2296 |
| TOC | 682.34 | 316.64 | 515.2 |
| 氨氮 | 64.42 | 40.47 | 47.94 |
| SS | 103 | 77 | 86.83 |
| TP | 1.3 | 0.17 | 0.6 |
| 石油类 | 0.62 | 0.52 | 0.56 |
| 色度 | 32 | 32 | 32 |
| 挥发酚 | 2.36 | 0.265 | 1.135 |
| 氯化物 | 12995.20 | 7688 | 11386.2 |

根据水质检测报告等资料，区域页岩气采出水COD、氨氮、SS和氯化物等污染物浓度较高。

主要工艺及工程组成

污水处理工艺

目前，南川页岩气田已建成有采出水处理站位于焦页199平台，采用“均质缓冲池+预曝气+浅层离子高效气浮+预芬顿处理+AOO-MBR+中和反应+斜板沉淀”处理工艺，设计总处理规模1400m3/d，平桥南区、焦页10井区等区域页岩气采出水经管网收集后进入该站，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。根据该站验收报告、在线监测、日常监测数据，该站运行状况良好，出水稳定达标。

阳春沟区域采出水水质与平桥南区、焦页10井区等区域水质相近，结合采出水水质特征，参照已投运的南川区块页岩气采出水处理项目，本项目采用“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”。核心工艺介绍如下：

（1）“AOO-MBR”处理工艺

项目采用的“ABR厌氧+两级接触氧化+MBR”是核心处理工艺之一。

MBR（MembraneBio-Reactor）是一种将活性污泥生物处理过程和膜分离过程结合起来的新型污水处理工艺。是一种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。在传统的废水生物处理技术中，泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的，其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能，沉降性越好，泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况，改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件，这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求，曝气池的污泥不能维持较高浓度，一般在1.5~3.5mg/L左右，从而限制了生化反应速率。水力停留时间（HRT）与污泥龄（SRT）相互依赖，提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥，其处置费用占污水处理项目运行费用的25%～40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象，出水中含有悬浮固体，出水水质恶化。

针对上述问题，MBR将膜分离技术与传统生物处理技术有机结合，MBR实现污泥停留时间和水力停留时间的分离，大大提高了固液分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现，提高了生化反应速率。同时，通过降低F/M比减少剩余污泥产生量（甚至为零），从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。

MBR有两种组合方式，分置式和一体式。分置式是将生物处理单元和膜分离单元分开放置的，而一体式则是将膜分离元件放置在生物处理单元内。一般小型系统倾向于采用一体式MBR，而大型系统则更倾向于将膜分离单元独立于生物反应池。拟建项目采用分置式的MBR处理工艺。两种组合方式工艺图示见下图。

分置式MBR处理工艺一体式MBR处理工艺

图2.1-3MBR处理工艺两种组合方式工艺图示

MBR工艺与传统工艺相比，具有以下优点：

①出水水质优质稳定

由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，细菌和病毒被大幅去除，出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准（CJ25.1-89），可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。

同时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。

②剩余污泥产量少

该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行，剩余污泥产量低（理论上可以实现零污泥排放），降低了污泥处理费用。

③占地面积小，不受设置场合限制

生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处理装置容积负荷高，占地面积大大节省；该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省，不受设置场所限制，易实现模块设计，适合于任何场合，可做成地面式、半地下式和地下式。

④可去除氨氮及难降解有机物

由于微生物被完全截流在生物反应器内，从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长，系统硝化效率得以提高。同时，可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间，有利于难降解有机物降解效率的提高。

⑤操作管理方便，易于实现自动控制

该工艺实现了水力停留时间（HRT）与污泥停留时间（SRT）的完全分离，运行控制更加灵活稳定，是污水处理中容易实现装备化的新技术，可实现微机自动控制，从而使操作管理更为方便。

而MBR工艺的生化处理段，可以选择多种传统生化处理工艺，如普通活性污泥法、AO处理工艺、A2O处理工艺、氧化沟（OD）处理工艺等。针对本项目氨氮较高且有机物分子量较小，初步确定采用生物法脱氮法去除氮。因此MBR工艺的生化段采用AOO处理工艺，因此也可以称之为AOO-MBR工艺。AOO采用ABR厌氧+两级接触氧化的处理工艺，再通过MBR超滤膜对污泥混合液中生物相的有效截留，可以提升AOO工艺段生物相浓度，减小生化处理污泥负荷，从而达到缩减池体容积、厂区占地面积的目的。

MBR工艺系统的核心是膜分离单元，即膜组件。目前市场上用于MBR工艺的膜有微滤膜(MF)和超滤膜(UF)两种，膜孔径分布分别为0.1～0.4μm和0.03～0.05μm。这两种孔径分布对于以生化处理活性污泥来讲，完全可以达到同样的目的，同时对细菌等微生物的截留也都能达到相似的效果，但超滤膜对于病毒的截留效果优于微滤膜。拟建项目MBR系统采用0.03μm孔径的PURON®MBR超滤膜，PURON®MBR是由美国科氏滤膜系统有限公司（全球最大的错流滤膜供应商之一）研制的最新一代超滤膜组件，其由多个集结成束的膜元组成，采用的是外压式中空纤维膜丝，过滤方向由外而内，被截留的污染物停留在中空纤维膜丝的外侧，可以有效截留各类悬浮固体颗粒、胶体、微生物、细菌以及病毒等杂质。产水是通过真空抽吸从膜丝的内侧抽出。

立体图剖面图

图2.1-4PURON®MBR超滤膜示意图

（2）“芬顿催化氧化法”处理工艺

参考南川区块页岩气采出水处理项目运行经验，采出水进入AOO-MBR系统处理前，采用Fenton（H2O2/Fe2＋）系统对废水进行深度氧化处理，通过外加的H2O2氧化剂与Fe2+催化剂，即所谓的Fenton药剂，两者在适当的pH下会反应产生氢氧自由基(OH·)，而氢氧自由基的高氧化能力与废水中的有机物反应，进而分解污水中难降解的有机物，进一步降低废水的COD。

主要建构筑物

主要建构筑物详见表2.1-3。厂区平面布置详见图3。

表2.1-3主要建构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 单位 | 数量 | 设计规模与主要设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调节池 | 座 | 1 | 1座，分3格，钢筋混凝土结构，H=6m，总容积约2500m3，用于暂存采出水和水质水量调节。 | 半地埋式 |
|  | 混凝反应池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，7.2×2.2×7.0，分3格，总容积约110m3 | 半地埋式 |
|  | 混凝沉淀池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，5.0×5.0×7.0，总容积约175m3 | 半地埋式 |
|  | 组合气浮池 | 套 | 1 | 成套设备，处理量50m3/h。 | / |
|  | 芬顿反应池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，7.9×5.0×6.0 | 半地埋式 |
|  | 中和反应池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，5.0×2.35×6.0 | 半地埋式 |
|  | 芬顿反应沉淀池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，5.0×5.0×6.0 | 半地埋式 |
|  | 预曝气池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，5.0×2.5×6.0 | 半地埋式 |
|  | ABR厌氧池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，25.1×6.0×6.0，水力停留时间38.0h | 半地埋式 |
|  | 缺氧池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，6.0×3.0×6.0，水力停留时间4.8h | 半地埋式 |
|  | 一级接触氧化池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，6.0×6.0×6.0，水力停留时间9.6h | 半地埋式 |
|  | 二级接触氧化池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，6.0×6.0×6.0，水力停留时间9.6h | 半地埋式 |
|  | MBR膜池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，4.5×3.3×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 离线清洗池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，3.3×2.7×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 沉淀池 | 座 | 2 | 2座，钢筋混凝土结构，6.0×6.0×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 消毒池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，6.0×2.9×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 清水池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，6.0×2.9×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 物化污泥池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，6.0×4.0×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 生化污泥池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，4.0×4.0×6.0。 | 半地埋式 |
|  | 污泥浓缩池 | 座 | 1 | 本次扩建新增1座污泥浓缩池，钢筋混凝土结构，总容积约110m3。 | 半地埋式 |
|  | 应急事故池 | 座 | 1 | 1座，钢筋混凝土结构，总容积约340m3。 | 地埋式 |
|  | 风机房 | 座 | 1 | 1座，砖混结构，1F，9.9×4.5×3.9。 | / |
|  | 污泥压滤机房 | 套 | 1 | 1座，砖混结构，1F，12.0×4.5×3.9。 | / |
|  | 污泥暂存间 | 套 | 1 | 1座，砖混结构，1F，5.5×4.7×3.9。 | / |
|  | 加药间 | 套 | 2 | 2座，砖混结构，1F，8.1×4.5×3.9,6.3×4.5×3.9。 | / |
|  | 办公室 | 套 | 1 | 1座，砖混结构，1F，18.0×6.0×3.9。 | / |
|  | 中控室 | 套 | 1 | 1座，砖混结构，1F，6.0×4.8×3.9。 | / |
|  | 门卫室 | 套 | 1 | 1座，砖混结构，1F，3.9×3.9×3.6。 | / |

总平面布置

厂区整体呈南北向布局。厂区入口设置于厂区西侧，其中调节池、混凝沉淀池、气浮池、芬顿反应池、中和反应池、芬顿反应沉淀池、厌氧池、缺氧池、接触氧化池、MBR膜池、沉淀池等污水处理构筑物集中布置于厂区南侧，办公室、中控室、加药间、污泥间等辅助用房位于厂区北侧，厂区最北侧为远期预留用地。

竖向布置情况

本采出水处理站区平场高程为+715~720m，不临近河道，场地上方向修建有截水沟，采出水处理系统站标高能够满足防洪要求。

采出水来源

涪陵页岩气田采出水主要来源为压裂液，其压裂用水来源于附近水库等水源地。采用大水量水力压裂方式。即利用高压泵组将压裂液以单井注入量3～4×104m3的强度注入底层，以达到使地层裂缝发育的目的，提高采收率。压裂液注入地层后，约有20%的液量会在作业完成后1~2星期内返排至地面，其余液量将伴随采气进程以采出水的形式回到地面。

污水处理站收集及处理的采出水，均由通过管道集气站输送。

项目所在区域概况

自然环境概况

地形地貌

南川区地形走向北低南高，海拔540~2251m，属中、低山区。地形起伏较大，横向沟谷切割较深，东南、西北两面为高山，中间为平缓低地，三者基本上平行岩层走向，呈条带状排列。东南面以阳新灰岩为岭构成顺向山，西北面以侏罗纪砂岩为岭构成逆向山，中间为嘉陵江灰岩构成的溶蚀低地。

拟建项目位于山丘台地，地势较平坦。

气候与气象

南川区地属中亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、雨量充沛、湿度较大、四季分明、无霜期长、云雾多、日照少、风速小等气候特点。根据南川区气象站（东经106.9333，北纬28.9500，海拔高度326m）20年气象统计资料：南川区多年平均气温16.5℃；极端最高气温41.5℃；极端最低气温-5.3℃。南川地区多年月平均温度1月最低，为6.1℃，7月份月平均温度最高为26.4℃；区域多年平均降水量为1160.7mm，每年最大降水量121.4mm，一日最大降水量112.4mm。年平均日照时数1086.1h，平均雾日数40.4d。年均相对湿度为80%；南川区年平均风速为0.77m/s，多年来最大风速30.2m/s。年内各月之间平均风速变幅不大，平均风速在0.49-1.07m/s之间；年内春季风速较大为0.75-1.12m/s之间，冬季风速较小为0.52-0.76m/s之间；区域全年以静风最多，无明显主导风向。

水文

大溪河属于乌江左岸一级支流，发源于重庆南川区金佛山北麓斗笠山，过武隆区，于涪陵与武隆交界处大溪口汇入乌江。大溪河河长约117km（大溪河龙济桥以上河段又称“凤咀江”，本报告与水功能区划一致统一称为“大溪河”），流域面积1765km2，天然落差734m，多年平均流量33.6m3/s。

大溪河设置有鸣玉水文站，该站控制流域面积918km2，多年平均流量17.5m3/s（1959～2001年），水位变幅8.4m，径流含沙量0.48kg/m3，实测最大洪峰流量1420m3/s（1998年），调查历史最大洪峰流量2380m3/s（1856年）。5～9月径流量占全年的68.5%左右，2月仅占全年的1.72%。2002年该站迁至沿塘镇，控制流域面积599km2。

根据《重庆市大溪河“一河一策”综合治理系统方案》（2018年），对东城城区内污水处理厂提标至一级A，目前该项工程已完工；要求相乘污水处理厂，也逐步实施提标工程。推进南川龙岩工业园磷石膏堆场治理工程，渗滤液处理站要求达标排放，目前该磷石膏堆场正在实施综合利用，减少堆存量。

动、植物资源

本项目位于农村区域，区域占地范围内以农业生产为主，系统中物种种类少，营养层次简单，尚未发现珍稀动植物。区内已无原生自然林地，植被主要为次生林和野生灌草丛，灌草丛一般分布在荒草地和田坎上，灌丛高20~80cm，大小不等。区内野生动物分布很少，经走访调查，主要有蛇类、蜥蜴、青蛙、山雀等，未发现受保护的野生动物分布。本项目井场周围主要为耕地和林地，受多年耕作和人类活动影响，占地区域以农业生态系统为主。林地多为后天人工栽种，现场调查未发现珍稀和保护植被物种分布。

大溪河中常见水生生物为水草等植物，鱼虾分布较少。调查河段内无珍稀鱼类和特殊保护鱼类及水生生物，也没有半洄游性大中型鱼类的产卵场。

社会环境概况

南川区辖东城街道、南城街道、西城街道3个街道，三泉镇、水江镇、神童镇、水江镇等14个镇，以及石莲乡、木凉乡、河图乡等17个乡，幅员面积2602km2。区政府驻东城街道。

2022年我区累计实现地区生产总值408.51亿元，增长8.7％。分产业看，第一产业实现增加值62.96亿元，增长4.9％；第二产业实现增加值158.46亿元，增长7.4％；第三产业实现增加值187.09亿元，增长11.2％。三次产业结构为15.4：38.8：45.8。

2021年，全区空气质量二级以上天数达到338天，占全年总天数的92.3％；建成区区域噪声平均值为51.9分贝；建成区交通噪声平均值为63.6分贝。森林覆盖率达到56.0％。全年完成造林面积467公顷，实有森林面积14.50万公顷，森林蓄积量达932万立方米。全年生活污水处理量达2418万吨，生活污水处理率95.0％；全年供水总量3175.8万立方米，居民家庭用水2324.9万立方米；全年天然气供气总量11422.2万立方米，生活用量3547.2万立方米；全年供电量25.65亿千瓦时，生活用电3.67亿千瓦时。

水域管理要求和现有取排水状况

水功能区管理目标和要求

根据《重庆市南川区水功能区划修编报告》、《重庆市南川区水资源保护规划（2016-2020）》，论证范围所涉及水功能区包括：一级水功能区“大溪河南川城区开发利用区”，二级水功能区“大溪河南川工业用水区”。

一级水功能区划

大溪河南川城区开发利用区，上起南川区南平镇红山一社干溪沟，下至鸣玉镇中心居委四社吼滩，河段长52km，在距福南桥5km的小河咀处有大溪河一级支流半溪河汇入大溪河。该段河流经南川区城区等地，系主要的纳污河段，水质管理目标为Ⅲ类。

二级水功能区划

大溪河南川工业用水区，上起南川区南平镇红山一社干溪沟，下至南川区西城办事处沿塘水文站，长约32km。本段内主要为工业取水区、排水区，主导功能为工业用水。水质管理目标Ⅲ类。

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），大溪河龙济桥以上河段（凤嘴江）水环境功能区Ⅲ类，龙济桥至鸣玉水环境功能区为IV类。

本次论证管控目标按照龙济桥渝府发〔2012〕4号执行，按照III类进行管控，龙济桥至鸣玉水环境功能区为IV类。

排污口与水功能区关系图详见附图5、附图6。

水功能区纳污能力

由于《南川区水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案报告》编制于2011年，2012年，《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）凤嘴江龙济桥以上河段水环境功能区Ⅲ类，龙济桥至鸣玉水环境功能区为IV类，管控目标发生变化；同时2018年生态环境部发布了《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），对水质预测模型进行了修订，因此重新对大溪河纳污能力进行校核。

模式选取

水质计算采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的一维数学模型。

项目受纳水体为河流，河道较顺直，水流均匀且排污稳定，根据河流数学模型适用条件，选择纵向一维模型进行预测。根据导则附录E，河流纵向一维数学模型水动力基本方程为：

河流纵向一维数学模型水质基本方程为：

式中：Q——断面流量，m3/s；

q——单位河长的旁侧入流，m2/s；

A——断面面积，m2；

Z——断面水位，m；

n——河道糙率，量纲为1；

h——断面水深，m；

g——重力加速度，m/s2；

x——笛卡尔坐标系X向的坐标，m；

t——时间，s；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；

CL——旁侧出入流（源汇项）污染物浓度，mg/L；

根据导则，附录E中纵向一维模型根据α、Pe选择相应的解析解公式。

，

式中：k—污染物综合衰减系数，1/s；

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s；

u—断面流速，m/s；

B—水面宽度，m；

当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型；

当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型;

当0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型;

当α＞380时，适用扩散降解模型。

纳污总量核定模式选取《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）推荐公式计算：

式中：

——水域纳污能力，g/s；

——水质目标浓度值，mg/L；

——初始断面的入流流量，m/s；

——污废水排放流量，m3/s。

参数选取

（1）水文参数

根据收集的鸣玉站1958.5～2017.4年共59年流量资料，（其中2002～2013年资料为插补延长值）统计，大溪河多年平均流量为16.95m³/s，枯期（12～翌年3月）多年最枯月平均流量为4.81m3/s，水文参数见下表。

表3.2-1水文参数一览表

| 最枯月流量Q（m3/s） | 平均流速u（m/s） | 河宽B（m） | 平均水深h(m) | 平均坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.81 | 0.50 | 9 | 1.1 | 0.001 |
| COD综合衰减系数k（1/s） | 氨氮综合衰减系数k（1/s） | 氯化物综合衰减系数k（1/s） | 污染物纵向扩散系数Ex(m2/s) | / |
| 6.94444E-07 | 5.78704E-07 | 1.15741E-09 | 2.04 | / |

注：表中的Ex、Ey采用费休经验公式计算。

预测公式为：

式中，C—污染物浓度，mg/L;

C0—河流排放口初始断面混合浓度，mg/L;

x—河流沿程坐标，m。

C0计算公式如下：

C0=（CPQP+ChQh）/（QP+Qh）

式中，Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s；

（2）背景浓度及水功能区管控目标值

预测背景浓度值采用排污口上游500m断面现状监测值，具体见下表。

###### 表3.2-2各污染物的背景浓度值单位：mg/L

| 污染物 | COD | 氨氮 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景浓度 | 12.0 | 0.192 | 4.02 |

纳污总量校核结果

为保守期间，在不考虑本项目及区域生活污水量的情况下，论证范围内纳污总量校核结果为COD2730.39t/a、氨氮198.41t/a。

水功能区现有取排水状况

水功能区取水状况

根据调查，排污口上游500m至下游10km范围内无集中式饮用水源取水口。论证范围沿线分布有南川城区、龙岩工业园区等，原先锋氧化铝已停产（计划近期内拆除），在城区外河段分布有农田区域，在灌溉季节存在引水灌溉的取水情况，但无固定取水口。

水功能区排水状况

本项目“二污普”相关资料，本次论证范围内主要排污口为重庆南川排水有限责任公司南川污水处理厂及东胜污水处理厂。现状排水总量6万m3/d，其中COD排放负荷为1095.00t/a，氨氮排放负荷为109.00t/a，详见表3.3-1。主要排污口位置详见附图6。

表3.3-1论证水域内排水口统计表

| 污染源名称 | 与本项目排污口关系 | 经纬度 | 年污水排放量(万m3/d) | 排放标准 | 主要污染物排 放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  | COD | NH3-N |
| 重庆南川排水有限责任公司南川污水处理厂 | 下游约18.6km | 107'5'42.3" | 29°11'6.6" | 4.00 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标 | 730 | 73 |
| 重庆南川排水有限责任公司东城污水处理厂 | 下游23.8km | 107°6°26.4" | 29°12'21.1" | 2.00 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标 | 365 | 36 |
| 合计 |  |  |  | 6.00 |  | 1095 | 109 |

拟建排污口设置和所在水功能区水质现状

入河排污口设置方案

（1）排污口设置基本情况

污水站达标尾水通过经尾水管线引至大溪河左岸，尾水管线长度约2.2km，污水管道采用PE管道，排污口坐标为E107°1'44.9156"，N29°5'20.5870"，排污口高程为+558m。

排污口类性为新建，排污口性质为企业排污口，排放方式为连续排放，如何方式为管道入河。污水来源为页岩气采出水，为工业废水。

（2）排污口规范化设置要求

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号），排污口设置应满足以下要求：

（1）排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1m的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。

（2）根据实际地形合理确定一个排污口位置。

（3）排污口确定为矩形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s。根据采出水处理系统最终规模确定出污水通过的横截面积不得低于0.25m2/s，并使污水表面与明渠顶部保持1/3以上的空间。溢流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接。

（4）设置规范的、便于测量流量和流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上，拟建工程明渠应约6-10m。

（5）按设计要求安装COD、流量、氨氮等在线监测仪等。

排污口位置详见附图3。

水域水环境现状

（1）例行监测断面水质变化情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”本次评价引用项目所在河流凤嘴江例行监测数据，并对凤嘴江水质进行补充监测。

根据南川区环境监测站提供的2019~2021年大溪河平桥断面例行监测数据，主要监测因子监测结果统计见下表。

表4.-1大溪河平桥断面例行监测结果一览表

| 指标 年份 | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 10 | 1.1 | 0.08 | 0.11 | 0.005 | 0.0006 |
| 2020年 | 10 | 1.4 | 0.12 | 0.07 | 0.005 | 0.0008 |
| 2021年 | 9 | 1.3 | 0.19 | 0.05 | 0.005 | 0.0003 |
| Ⅲ类标准 | ≤20 | ≤4 | ≤1 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.005 |

由上表可知，2019~2021年期间，大溪河平桥例行监测断面COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚等各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；除氨氮外，其余各因子浓度呈逐年下降趋势或总体变化不明显。项目所属流域水环境控制断面达标。

（2）补充监测情况

为了解大溪河环境质量现状情况，本次评价委托重庆厦美环保科技有限公司对其进行了补充监测。

①监测断面

共布设2个监测断面，项目排污口上游约500m处凤嘴江断面（F1）、排污口下游1000m凤嘴江断面（F2）。

②监测因子：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、铜、锌、钡、砷、铁、锰。

③监测时间：2022年5月31日~6月2日。

④评价方法：地表水现状评价采用标准指数法，评价模式如下：

pH值评价模式：

pHj＞7.0

pHj≤7.0

溶解氧评价模式：

式中：Si,j—为i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Ci,j—为i污染物在j监测点处的实测浓度(mg/l)；

Csi—为i污染物的评价标准(mg/l)；

SpH—pH值的单项污染指数；

Ssd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

Ssu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj—在j监测点处实测pH值；

SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1时表明该因子超标；

DOj—溶解氧在j点处的实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧标准值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；

T—水温，℃

监测和评价结果见下表。

表3.1-3地表水补充监测结果一览表单位：mg/L

| 监测断面 | 监测因子 | 监测结果 | 标准指数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口上游约500m处凤嘴江断面 | 水温 | 19.8~20.6 | / | / |
|  | pH值 | 7.4~7.5 | 0.20~0.25 | 6~9 |
|  | 溶解氧 | 6.43~6.86 | 0.73~0.78 | 5 |
|  | 氨氮 | 0.183~0.192 | 0.183~0.192 | 1 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.33~3.44 | 0.56~0.57 | 6 |
|  | 化学需氧量 | 10~12 | 0.50~0.60 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.4~2.5 | 0.60~0.63 | 4 |
|  | 总磷 | 0.04~0.06 | 0.20~0.30 | 0.2 |
|  | 硫化物 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 0.2 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.4 | 0.05 |
|  | 氯化物 | 3.86~4.02 | 0.02 | 250 |
|  | 硫酸盐 | 67~68.1 | 0.27 | 250 |
|  | 氟化物 | 0.265~0.289 | 0.265~0.289 | 1 |
|  | 铁 | 0.03L | / | 0.3 |
|  | 锰 | 0.01L | / | 0.1 |
|  | 铜 | 0.02L | / | 1 |
|  | 锌 | 0.02L | / | 1 |
|  | 砷 | 0.0003L | / | 0.05 |
|  | 钡 | 0.026~0.029 | 0.037~0.041 | 0.7 |
| 排污口下游约1000m处凤嘴江断面 | 水温 | 19.6~20.9 | / | / |
|  | pH值 | 7.5~7.6 | 0.25~0.30 | 6~9 |
|  | 溶解氧 | 6.51~6.79 | 0.74~0.77 | 5 |
|  | 氨氮 | 0.195~0.208 | 0.195~0.208 | 1 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.51~3.58 | 0.59~0.60 | 6 |
|  | 化学需氧量 | 10~14 | 0.50~0.70 | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7~2.8 | 0.68~0.70 | 4 |
|  | 总磷 | 0.04~0.05 | 0.20~0.25 | 0.2 |
|  | 硫化物 | 0.02~0.04 | 0.10~0.20 | 0.2 |
|  | 石油类 | 0.01~0.02 | 0.20~0.40 | 0.05 |
|  | 氯化物 | 3.78~3.87 | 0.02 | 250 |
|  | 硫酸盐 | 65.6~67.8 | 0.26~0.27 | 250 |
|  | 氟化物 | 0.259~0.3 | 0.259~0.3 | 1 |
|  | 铁 | 0.03L | / | 0.3 |
|  | 锰 | 0.01L | / | 0.1 |
|  | 铜 | 0.02L | / | 1 |
|  | 锌 | 0.02L | / | 1 |
|  | 砷 | 0.3L |  | 0.05 |
|  | 钡 | 0.031~0.032 | 0.044~0.046 | 0.7 |

由上表可知，凤嘴江各监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求，现状水质质量较好。

（3）近三年水质变化趋势

本项目尾水排放至大溪河，本次评价收集了2019年~2021年凤嘴江平桥断面例行监测数据，该断面位于项目排污口下游，属于大溪河南川段国控断面，能较好反映大溪河水质变化情况。根据例行监测结果，大溪河近三年水质浓度变化趋势如下。

图4.2-1大溪河平桥断面地表水环境质量变化趋势图

由上图可知，大溪河平桥例行断面水质COD、BOD5、石油、挥发酚变化趋势不明显，氨氮呈上升趋势，总磷呈下降趋势。各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准限值，现状水质比较好。

拟建入河排污口设置可行性分析论证

废水来源及构成

本项目废水来源为南川区块页岩气开采产生的采出水。各集气站采出水通过管网输送至处理站“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”工艺。外排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)“其它排污单位一级排放标准”后，经尾水管外排至大溪河。

废水主要污染物种类及排放浓度、总量

废水主要污染物种类

本项目废污水主要为气田开采产生的采出水。据《项目设计方案》报告，污染物主要为表面活性剂、凝胶、有机高分子等难降解物，在地下与地层作用后形成地层水，采出水含有高矿化度、高浓度成分复杂有机物。

根据《中石化重庆页岩气有限公司南川区块页岩气采出水处理项目竣工验收监测报告》，采出水主要污染物种类COD、TOC、氨氮、氯化物、色度、TOC、磷酸盐、石油类、挥发酚等。

污水处理站进、出水水质

根据《项目设计方案》统计已建污水处理站监测数据，确定拟建污水处理站进站污水水质，污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准。具体如下：

表5.2-1污水处理站设计进出水质

| 序号 | 指标 | 进水水质(mg/L) | 出水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 3500 | 100 |
| 2 | TOC | 700 | 20 |
| 3 | NH3-N | 80 | 15 |
| 4 | 磷酸盐 | 5 | 0.5 |
| 5 | SS | 500 | 70 |
| 6 | Cl- | 15000 |  |
| 7 | 色度 | 500 | 50 |
| 8 | 石油类 | 15 | 5 |
| 9 | 挥发酚 | 5 | 0.5 |

污染物排放总量

（1）拟建项目处理站污染物排放量

污水处理厂总规模为1000m3/d，采出水”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，经尾水管排入大溪河。项目废水排放总量见表5.2-2。

表5.2-2污水处理站废水产排情况一览表单位：t/a

| 序号 | 指标 | 产生量（t/a) | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1277.50 | 36.50 |
| 2 | TOC | 255.50 | 7.30 |
| 3 | NH3-N | 29.20 | 5.48 |
| 4 | 磷酸盐 | 1.83 | 0.18 |
| 5 | SS | 182.50 | 25.55 |
| 6 | Cl- | 5475.00 | / |
| 7 | 色度 | 182.50 | 18.25 |
| 8 | 石油类 | 5.48 | 1.83 |
| 9 | 挥发酚 | 1.83 | 0.18 |

（2）水功能区其它工程排放量

本次论证范围内主要排污口为重庆南川排水有限责任公司南川污水处理厂及东胜污水处理厂。现状排水总量2190a，其中COD排放负荷为1095.00t/a，氨氮排放负荷为109.00t/a，污染物排放量详见表3.3-4。

（3）水功能区内污染物排放量合计

拟建项目位于“大溪河南川工业用水区”，该二级水功能区内2主要排污口及本项目新增污染物排放合计后，污染物排放详见表5.2-3。

表5.2-3排污口主要污染物合计排放量

| 指标 | 除本项目外2 排污口排污总量 | 本项目污 染物排放量 | 水功能区内排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量（万t/a） | 2190 | 36.50 | 2226.50 |
| COD（t/a） | 1095.00 | 36.50 | 1131.50 |
| 氨氮（t/a） | 109.00 | 3.65 | 112.65 |

入河排污口设置可行性分析

本项目位于乌江流域，污废水排放受纳水体为大溪河，排污口将设置在大溪河左岸，该河段水功能区二级区划为“大溪河南川工业用水区”，执行III类水域水质标准，排污口上游500m至下游10km内无现用及规划饮用水源保护区。从现状水质检测结果来看，排污口所在河段水质较好，满足III类水域水质标准。

拟建项目排污口建设后，考虑到现有2个排污口污染物排放总量，项目所在“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量为COD1131.50t/a、氨氮112.65t/a，根据3.2节校核，“大溪河南川工业用水区”纳污能力为COD2730.39t/a、氨氮198.41t/a。故项目建成后，“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量能够满足其核定纳污能力，本项目拟建排污口的选址合理。

与本项目产业政策、相关规划符合性分析

与相关产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）的符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年）（2021年修改），属于第一类“鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，因此，符合国家有关产业政策。

（2）项目与《页岩气产业政策》符合性分析

项目与《页岩气产业政策》（国家能源局公告2013年第5号）符合性判定情况见下表。

表5.4-1项目与页岩气产业政策符合性判定一览表

| 文件主要政策内容 | 工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十四条：坚持页岩气勘探开发与生态保护并重的原则。钻井、压裂等作业过程和地面工程建设要减少占地面积、及时恢复植被、落实各类废弃物处置措施，保护生态环境。 第二十五条：钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。 第二十六条：加强地下水和土壤的保护。钻井、压裂、气体集输处理等作业过程采取地下水和土壤的保护措施，防止页岩气开发对地下水和土壤的污染。 第二十七条：页岩气勘探开发利用必须严格实行项目建设“三同时”制度。 第二十八条：加强页岩气勘探开发环境监管。页岩气开发过程排放的污染物必须符合相关排放标准，钻井、井下作业产生的各类固体废物必须得到有效处置 第二十九条：优化页岩气勘探开发时空布局。禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和地质灾害危险区等内开采页岩气。 | 项目属于页岩气开发配套的采出水处理设施，项目的建设有利于妥善处置开发过程中产生的废水，有利于保护区域环境，符合产业政策要求。 | 符合 |

（3）与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》的符合性分析

项目与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（渝推长办发〔2019〕40号）相关要求符合性分析如下：

表5.4-2项目与“渝推长办发〔2019〕40号”符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 项目建设用地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区 | 符合 |
| 2 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 项目尾水受纳水体无饮用水水源分布 | 符合 |
| 3 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目 | 项目位于生态保护红线之外，用地不涉及永久基本农田 | 符合 |
| 4 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 项目为污水处理及再生利用新项目，不属于禁止新建的项目 | 符合 |
| 5 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 项目为污水处理及再生利用新项目，不属于禁止新建的落后产能项目 | 符合 |
| 6 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 项目为污水处理及再生利用新项目，不属于禁止新建的严重过剩产能行业的项目 | 符合 |

项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（渝推长办发〔2019〕40号）相关要求。

与相关规划符合性分析

（1）与《重庆市南川区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《重庆市南川区生态环境保护“十四五”规划》“大力推动页岩气开发利用，研究开展页岩气开采生态环境保护示范，逐步总结推广成果与经验。……实施天然气分布式能源建设，在工业园区南平组团新建天然气分布式能源建设项目。实施新能源汽车推进工程，新建一批充电站、直流和交流充电桩及分电箱等配套附属设施。实施风电工程，建成投用水江山水村风电、香树岭风电和三泉镇风吹村风电项目。实施页岩气开发项目，持续推进水江片区页岩气开采。……强化矿山管理，严格落实环境影响评价提出的各项措施及建议，强化页岩气、铝土矿、建筑石材开采产生的生态环境问题管控，确保矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展。……落实页岩气开采企业主体责任，安全处置页岩气开采产生的岩屑、泥浆等固体废物。……”。

本项目属于页岩气开发配套的废水处理设施，项目的实施有助于页岩气开发产生的废水得到妥善处置，符合《重庆市南川区生态环境保护“十四五”规划》要求。

    - 与南川区“三线一单”符合性分析

根据《重庆市南川区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（南川府发〔2020〕16号），项目与南川区“三线一单”符合性如下。

表5.4-3项目与南川区“三线一单”管控要求符合性

| 名 称 | 分 类 | 执行的市级总体管控要求 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南川区重点管控单元-大溪河南川上游 | 重点管控单元4 | 重点管控单元,近郊区（主城东）总体管控方向,南川区总体管控要求 | 空间布局约束 | 临近工业用地的居住用地，根据实际情况设置隔离缓冲带；临近居住用地的工业用地引进污染相对较轻、噪声影响相对较小的项目。对不符合产业准入政策、环境污染重的落后产能实施强制淘汰，实现工矿企业全面达标排放。 | 本项目属于页岩气开发配套的采出水处理项目，符合产业政策要求。空间布局满足区域页岩气开发生产需求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 新建项目原则采用天然气、电、液化气等清洁能源。对超标或超总量的排污企业限制生产或停产整治，对整治仍不能达到要求且情节严重的企业一律停业、关闭.重点加强VOCs污染控制，确保企业VOCs达标排放。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当限期改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 运营期消耗的能源主要为电，项目不涉及VOCs排放，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 园区应制定环境风险应急预案，按要求开展突发环境事件风险评估。成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 | 建设单位每年以气田为单位开展风险评估及应急预案编制及备案，成立了急组织机构，定期开展应急演练 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 新建和改造工业项目的水资源消耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值；新建和改造的能耗水平应达到《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值 | 页岩气开发项目及配套的采出水处理设施尚无资源开发效率要求。 | 符合 |

入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响

影响范围

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本次将预测拟建项目实施后，采出水处理项目排放对大溪河水质的影响，预测内容包括污染源排放核算断面水质预测因子的浓度及变化，预测各污染物最大影响范围、排放口混合区范围等。本次影响预测以排污口上游500m的监测断面作为预测背景断面，该监测断面数据能较好反映叠加现有点污染源污染物排放后的大溪河水质，预测源强不再叠加上述点污染。

（1）预测因子与预测范围

拟建项目为污水处理项目，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，选取与项目水环境影响关系密切的COD、氨氮和氯化物作为预测因子。预测范围为排污口上游500m至下游10km处。

（2）预测时期

影响预测时期选择大溪河自净能力最不利的枯水期。

（3）预测情景

根据拟建项目特点，预测情景分正常排放、非正常排放两种工况，两种工况污染物排放浓度分别为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和污水进水水质，排放源强见表6.1-1。

表6.1-1尾水排放源强一览表

| 污染物 项目 | 正常排放 | 非正常排放 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （g/s） | 排放浓度 (mg/L） | 排放量 （g/s） |
| COD | 100 | 1.16 | 3500 | 40.51 |
| 氨氮 | 15 | 0.17 | 80 | 0.93 |
| 氯化物 | 15000 | 173.61 | 15000 | 173.61 |

（5）预测模型

①混合过程段长度估算公式

混合过程段长度采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E中的E.1公式进行估算公式如下。

Lm=（0.11+0.7〔0.5-a/B-1.1（0.5-a/B）2〕1/2）（uB2/Ey）

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排放口到岸边的距离，m；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。

②污染物影响预测模型

大溪河河流较顺直、水流均匀且排污稳定功能，本次评价混合过程段长度采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E中的E.1公式进行计算，污染物浓度采用导则附录E纵向一维模型解析解进行预测。

附录E中纵向一维解析解公式选用判别条件为：当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型；当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型;当0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型;当α＞380时，适用扩散降解模型。其中，

，

式中：α—O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe—贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值；

k—污染物综合衰减系数，1/s；

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s；

u—断面流速，m/s；

B—水面宽度，m；

根据上述公式α、Pe计算结果见表6.1-2。根据计算结果，α≤0.027、Pe≥1，适用对流降解模型，预测公式为：

式中，C—污染物浓度，mg/L;

C0—河流排放口初始断面混合浓度，mg/L;

x—河流沿程坐标，m。其他符号说明同上。

其中，C0计算公式如下：

C0=（CPQP+ChQh）/（QP+Qh）

式中，Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s；

（6）预测水文参数及背景浓度

根据收集的鸣玉站1958.5～2017.4年共59年流量资料，（其中2002～2013年资料为插补延长值）统计，大溪河多年平均流量为16.95m³/s，枯期（12～翌年3月）多年最枯月平均流量为4.81m3/s，大溪河水文参数见表6.1-2。

表6.1-2大溪河水文参数一览表

| 最枯月流量Q（m3/s） | 平均流速u（m/s） | 河宽B（m） | 平均水深h(m) | 平均坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.81 | 0.50 | 9 | 1.1 | 0.001 |
| COD综合衰减系数k（1/s） | 氨氮综合衰减系数k（1/s） | 氯化物综合衰减系数k（1/s） | 污染物纵向扩散系数Ex(m2/s) | / |
| 6.94444E-07 | 5.78704E-07 | 1.15741E-09 | 2.04 | / |

注：表中的Ex、Ey采用费休经验公式计算。

大溪河预测背景浓度值采用排污口上游500m断面现状监测值，具体见表6.1-3。

表6.1-3各污染物的背景浓度单位：mg/l

| 污染物 | COD | 氨氮 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景浓度 | 12.0 | 0.192 | 4.02 |

（7）预测结果

根据计算完全混合长度6.7m，因此预测起始点按照排污口下游10m进行预测。

①各污染物最大影响范围及污染源排放核算断面污染物浓度

表6.1-4正常排放大溪河污染物浓度一览表单位:mg/L

| x(m) | COD | 氨氮 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.2111 | 0.2275 | 40.0175 |
| 25 | 12.2108 | 0.2275 | 40.0175 |
| 50 | 12.2104 | 0.2275 | 40.0175 |
| 100 | 12.2095 | 0.2275 | 40.0175 |
| 200 | 12.2079 | 0.2275 | 40.0175 |
| 300 | 12.2062 | 0.2275 | 40.0175 |
| 400 | 12.2045 | 0.2274 | 40.0175 |
| 500 | 12.2028 | 0.2274 | 40.0174 |
| 600 | 12.2011 | 0.2274 | 40.0174 |
| 1000 | 12.1943 | 0.2273 | 40.0174 |
| 2000 | 12.1774 | 0.2270 | 40.0173 |
| 4200 | 12.1402 | 0.2264 | 40.0171 |
| 5000 | 12.1267 | 0.2262 | 40.0170 |
| 10000 | 12.0428 | 0.2249 | 40.0166 |
| 13500 | 11.9844 | 0.2240 | 40.0162 |
| Ⅲ类水质标准 | 20 | 1.0 | 250 |

表6.1-5非正常排放大溪河污染物浓度一览表

| x(m) | COD | 氨氮 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20.3726 | 0.3836 | 40.0175 |
| 25 | 20.3722 | 0.3836 | 40.0175 |
| 50 | 20.3714 | 0.3836 | 40.0175 |
| 100 | 20.3700 | 0.3835 | 40.0175 |
| 200 | 20.3672 | 0.3835 | 40.0175 |
| 300 | 20.3644 | 0.3834 | 40.0175 |
| 400 | 20.3615 | 0.3834 | 40.0175 |
| 500 | 20.3587 | 0.3834 | 40.0174 |
| 600 | 20.3559 | 0.3833 | 40.0174 |
| 1000 | 20.3446 | 0.3831 | 40.0174 |
| 2000 | 20.3163 | 0.3827 | 40.0173 |
| 4200 | 20.2319 | 0.3814 | 40.0170 |
| 5000 | 20.0640 | 0.3787 | 40.0165 |
| 10000 | 19.9528 | 0.3770 | 40.0161 |
| 13500 | 19.8699 | 0.3757 | 40.0158 |
| Ⅲ类水质标准 | 20 | 1.0 | 250 |

由预测结果可知，工程实施后，正常达标排放排污口下游10km范围内COD、磷酸盐（总磷）、氨氮、氯化物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，非正常排放时，排污口下游5km阀内内COD超标，其余因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。由以上分析可知，在枯水期影响范围较好，其他水期随着河流流量增大，河流自净能力增强，影响范围将小于枯水期预测范围。

对水功能区影响分析

本项目的排污量未超过排污口所在二级水功能区纳污能力。大溪河水域水质管理目标及水功能区均为III类水域，由监测及水质预测可知，现状水质及正常情况下污染物排放，完全混合后，水质满足III类要求。本排污口设置对“大溪河南川工业用水区”的影响不大。

综上所述，本排污口设置后，对原有水质污染较小，影响范围较小且没有敏感对象，不会改变其水体功能，也能满足水功能区管理要求。

纳污河流沿线盐碱化分析

根据查阅相关资料,形成盐碱土要有两个条件：一是气候干旱和地下水位高；另一是地势低洼，没有排水出路；通过蒸腾作用，土壤中水分流失，盐碱累积，使土壤中盐碱含量增加，造成盐碱化（一般认为土壤中盐碱含量超过0.3%，即属于盐碱化土壤），使农作物不能生长。

本项目位于重庆南川区，年平均降雨量1160.7mm，降雨量充沛；且排放纳污河流大溪河属于常流性河流。本项目排放的氯化物经完全混合后，可满足《地表水环境质量标准》III类水质标准要求，满足水功能区管控要求。氯化物在水环境中，溶解性极强，进入底泥及岸边土壤环境后，随着雨水和上游来水的稀释，通过渗流至大溪河中，在底泥和土壤中累积量极低，造成底泥和土壤的盐碱化的可能性较小，对沿线农业、植被生长影响小。

对水生态的影响分析

大溪河中常见水生生物为水草等植物。调查河段内未发现珍稀鱼类和特殊保护鱼类及水生生物，也未发现半洄游性大中型鱼类的产卵场。拟建项目为污染治理工程，工程建成后，区域页岩气采出水将得到有效处理，入河污染物将得到大幅削减，可避免污染物直接排放大溪河污染其水质。

项目建成后，尾水集中排放将导致排污口下游大溪河一定范围内出现污染物的高浓度区，对水生生物和鱼类产生一定的不利影响。根据大溪河评价河段地表水影响预测，项目尾水正常排放对大溪河水质不会超过水功能区管理目标要求，因此认为项目建成后对大溪河鱼类及水生生物的影响较小。

对地下水的影响分析

采出水收集管线是全封闭系统，输送的采出水不会与地下水发生联系，污染源主要集中在污水处理区工作人员产生的生活污水和拟处理的采出水。

页岩气采出水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放。正常状况下，采出水缓冲池、AOO-MBR池防渗系数满足设计要求，防渗系统完好，建设项目的工艺设备均正常运行，无污染物渗入地下，对周边地下水环境造成的影响较小。

项目污水处理构筑物等均为半地下钢筋混凝土结构，污染物泄露后不能及时发现，污染控制程度为“难”，项目所在区域天然包气带防污性能“弱”，本项目特征污染物主要为COD、氨氮、SS、石油类、氯化物，不涉及重金属、持久性有机污染物，项目污泥处置、采出水处理区属于“一般防渗区”，办公室、值班室、风机房属于“简单防渗区”。

为了监控运营期污染物渗漏对周边地下水的影响，本项目共布设2个监控井，1#监测点布设在本项目场界上游Q1泉点处，作为区域地下水水质背景监控井，2#监测点布设在在下游Q2泉点处，用于跟踪监测地下水下游水质情况，用于跟踪监测地下水下游水质情况。如发现污染现象的发生，应及时查找渗漏源，对发现的防渗层破损等问题进行及时的整改和修复，可有效降低污染物渗漏对井泉和地下水质量的影响，有效地防止地下水污染。

对第三方权益影响分析

根据《入河排污口监督管理办法》规定，以及水功能区水质和水生态保护要求，分析污水排放对所在河段第三者的影响，项目水质影响范围内，未发现工业、饮用水集中式取水口。在正常情况下，本项目废水排放影响范围小，不会对下游农业区灌溉水质造成影响。

对控制断面水质的影响

污水处理厂排污口位置距大溪河龙济桥段断面的距离约13.5km。经论证计算，在污水处理厂排污口正常排放，河水中的COD、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准要求。污染物排放不至于改变大溪河龙济桥断面水质，不会影响到该功能区水质管理目标。非正常情况下，在排污口下游10km范围内形成污染带，但在龙济桥断面依然满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

水环境保护和应急防范

污水处理措施及效果分析

污水处理厂为页岩气采出水治理项目，工程项目设计方案对其处理工艺的合理性、出水水质的可达标性进行了充分论证，其处理工艺主要为“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”，满足外排标准。

根据上述分析，本项目污水处理厂区的工艺流程的设置较为合理。外排水主要污染物为一般性污染物，因此设计所提出的工艺能够保证污废水达标排放。

营运期水污染防治措施

为防止污水集中排放导致地表水体水质恶化，污水处理工程在运营期间应加强管理，采取二次污染防治措施，减轻二次污染对环境的影响。

①若采出水处理项目需短暂维修、改造时，采出水在各平台废水池暂存。

②若采出水处理站长期无法恢复正常运行，区域气井将采取关井措施，停止生产，切断采出水来源，直至采出水处理项目正常运行。站内设置有1座340m3的事故收集池，用于收集事故状态下站内管道中的采出水。

③在线监测

结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，主要针对运营期废水水质进行监测。

日常监测：每日应当对污水处理项目进水和出水水质进行监测，监测因子主要为流量、色度、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TOC、磷酸盐、石油类、氯化物，结合污水处理项目出水在线监测系统的数据，调整污水处理项目运行参数，使污水处理项目处于最佳的运行状态。

在线监测：尾水排放设置在线监测设备，对流量、水温、pH、COD、氨氮等污染物进行在线监测，确保废水达标排放。

污水处理站正式投产前，应按照相关法律法规完成相应的验收手续。投入运行后，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求定期开展进出水水质监测，并向排污口主管部门，主要资料如下：

A、处理废水水量台账；

B、排污许可年度执行报告；

C、进出水水质自行监测报告。

水环境应急风险防范

水环境风险识别

正常达标排放，排污口至龙济桥段大溪河COD、氨氮、氯化物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。非正常情况下，排污口下游10km范围内COD浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

风险防范措施

本项目用电负荷等级为二级用电负荷，由于本污水厂采用的专用的架空10kV线路供电，发生停电的概率非常低，厂区设置柴油发电机，当电网断电时，采用发电机供电；加强厂区主要设备如污水提升泵、风机等设备的维护，并配备备用件，防治引设备故障引起的污水直接排放事件的发生。

生产管理：加强污水处理设施管理，确保污水稳定达标排放。同时，项目应加强对进水水量、水质和出水水质的日常监测，当进水水量或水质发生异常情况并影响稳定达标排放时，应及时采取调整污水处理运行参数，或其他有效的措施，防止废水超标排放。

应急储存：本项目配备有340m3应急事故池；硫酸罐区、双氧水罐区等储罐区基础进行硬化，防腐防渗，四周设置围堰，围堰容积不小于单个储罐最大容积（5m3）。

环境风险应急预案

建设单位应按照国家相关法律法规开展风险评估，并编制“应急预案”，并包括如下内容：

应急救援指挥部

成立应急救援指挥部，负责组织实施本工程应急救援工作。应急救援指挥部组成设置如下：

总指挥：由总经理担任

副总指挥：由副经理担任

成员：办公室、设备安全组、消防组、卫生后勤组。

事故发生后，总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。

成员单位职责

办公室：承接事故报告；请示总指挥启动应急救援预案；通知指挥部成员单位立即赶赴事故现场；协调各成员单位的抢险救援工作。

消防组：负责事故应急救援指挥部的日常工作。监督检查各车间生产状况；组织企业应急救援模拟演习；负责建立安全生产培训，对员工进行安全生产的培训和考核；组织开展事故调查处理。

设备安全组：负责制定采出水处理系统设备事故应急预案。提出事故现场设备的处置方案，协助消防队进行消防工作。

卫生后勤组：负责监督和检查企业职工个人卫生状况，负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。

应急环境监测

污水事故排放后，由监测组织对污染状况进行测定和对风险进行全面评估，监测和分析事故造成的危害性质及程度，以便升高或降低应急警报级别及采取相应对策措施。

（1）应急监测因子：COD、氨氮、氯化物、磷酸盐等。

（2）地表水环境应急监测计划

监测点：排污口下游500m大溪河断面；

监测时间：事故发生后，对水体中COD、氨氮、氯化物等连续监测，直到各监测点污染物质达到相关环境标准。

（3）监测数据的报告和发布

监测数据应及时向应急领导小组和南川区生态环境局汇报，应急领导小组据此展开相关应急措施；同时公开向社会发布环境应急监测数据。

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

人员培训与演练

每1~2年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急预案。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。

排污口设置合理性分析

对纳污水体水功能水质可达标性分析

拟建工程排污口位于大溪河。根据《重庆市南川区水功能区划修编报告》等资料，项目拟设置排污口所在一级水功能区“大溪河南川城区开发利用区”，二级水功能区“大溪河南川工业用水区”水质管理目标Ⅲ类。项目建成正常运行期间尾水出水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，根据第六章分析可知，本工程污水排放后大溪河水质可达Ⅲ类水质要求，满足水功能区水质管理目标。

与入河排污总量总体和阶段控制性任务的协调性分析

拟建项目排污口建设后，考虑到现有2个排污口污染物排放总量，项目所在“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量为COD1131.50t/a、氨氮112.65t/a，根据3.2节校核，“大溪河南川工业用水区”纳污能力为COD2730.39t/a、氨氮198.41t/a。

在本污水处理站入河排污口设置后，COD、氨氮的排放符合论证水域水功能区纳污能力的要求。同时，据水质模拟计算结果，水体仍符合地表水Ⅲ类水质标准。因此，从污染物排放总量控制方面分析，项目排污口设置是可行的。

规划排污口位置设置合理性分析

（1）排污口设置合理性分析

本项目污废水排放受纳水体为大溪河，排污口通过排污管道排放至大溪河左岸，该河段水功能区二级区划为“大溪河南川工业用水区”，执行III类水域水质标准，排污口至下游10km范围内无饮用水源保护区。从现状水质检测结果来看，排污口所在河段水质较好，满足III类水域水质标准。

拟建项目排污口建设后，考虑到现有2个排污口污染物排放总量，“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量能够满足其核定纳污能力，本项目拟建排污口的选址基本合理。故项目建成后，“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量能够满足其核定纳污能力；本项目混合段较短，不超过10m，混合区域不涉及达标考核断面。目前南川区城市实施农村生活污水治理等降低面源污染源的流域治理措施，将有利于改善大溪河水质，本项目建设与《南川区大溪河“一河一策”综合整治系统方案》不冲突。

综上分析认为，本项目拟建排污口的选址基本合理。

与第三者需求的兼容性分析

根据《入河排污口监督管理办法》规定，以及水功能区水质和水生态保护要求，分析污水排放对所在河段第三者的影响，项目水质影响范围内，未发现工业、饮用水集中式取水口。

污水处理厂排污口位置距大溪河龙济桥断面的距离约13.6km。经论证计算，按照90%保证率最小月平均流量的不利水文条件预测，在污水处理厂排污口正常排放及事故情况下，河水中的COD、氨氮、氯化物满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准要求。污染物排放不至于改变大溪河龙济桥断面水质，不会影响到该功能区水质管理目标。在正常情况下，本项目废水排放影响范围小，对下游农业区灌溉水质造成影响小。因此，本污水处理站入河排污口设置对下游内第三者不会产生不利影响，与第三者的需求不发生矛盾。

综合以上分析，污水处理站入河排污口设置基本合理。

论证结论及建议

结论

项目概况

为处理南川页岩气田阳春沟区块开发产生的采出水，降低页岩气开发对区域河流水质的影响，保护区大溪河流域环境质量；中石化重庆页岩气有限公司拟在南川区南城街道万隆村实施南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目，处理规模1000m3/d，废水处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至大溪河。经处理达标后的尾水经2.2km排放至大溪河左岸。

污水处理站采用“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”工艺流程，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排至大溪河左岸，设计外排水质浓度为COD：100mg/L，SS：70mg/L，氨氮：15mg/L。根据总污水排放量（1000m3/d），污染物年总排放量分别为COD：36.5t/a，氨氮：5.48t/a。

水功能区水质保护目标和排污量与水功能区水域纳污能力满足情况

根据《重庆市南川区水功能区划修编报告》、《重庆市南川区水资源保护规划（2016-2020）》，论证范围所涉及水功能区包括：一级水功能区“大溪河南川城区开发利用区”，二级水功能区“大溪河南川工业用水区”，水质管理目标为Ⅲ类。

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），大溪河龙济桥以上河段（凤嘴江）水环境功能区Ⅲ类，龙济桥至鸣玉水环境功能区为IV类。拟建项目排污口建设后，考虑到现有2个排污口污染物排放总量，项目所在“大溪河南川工业用水区”污染物排放总量为COD1131.50t/a、氨氮112.65t/a，根据3.2节校核，“大溪河南川工业用水区”纳污能力为COD2730.39t/a、氨氮198.41t/a。本项目的排污量未超过排污口所在二级水功能区纳污能力。由监测及水质预测可知，完全混合后，水质满足III类要求。本排污口设置对“大溪河南川工业用水区”的影响不大。

本项目位于重庆南川区，年平均降雨量1160.7mm，降雨量充沛；且排放纳污河流大溪河属于常流性河流。本项目排放的氯化物经完全混合后，可满足《地表水环境质量标准》III类水质标准要求，满足农业用水区用水要求。氯化物属于在水环境中，溶解性极强，进入底泥及岸边土壤环境后，随着雨水和上游来水的稀释，通过渗流至大溪河中，在底泥和土壤中累积量极低，造成底泥和土壤的盐碱化的可能性较小，对沿线农业、植被生长影响小。

排污口设置对水功能区水质、水生态和有利害关系的第三者权益等影响分析

本项目的排污量未超过排污口所在二级水功能区纳污能力。项目建成后，尾水集中排放将导致排污口下游大溪河一定范围内出现污染物的高浓度区，对水生生物和鱼类产生一定的不利影响。根据大溪河评价河段地表水影响预测，项目尾水正常排放对大溪河水质不会产生较大影响。在非正常情况下，本项目废水排放影响范围小，不会对下游鱼类及农业区涌水影响小。

污水处理措施及效果分析

污水处理站采用“水质调节+混凝沉淀+气浮+预芬顿+预曝气+ABR厌氧+两级接触氧化+MBR+斜板沉淀+消毒”工艺流程，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后外排，采用在南川同类污水处理站应用的工艺，可靠性较高。

事故识别及应急措施分析

（1）事故识别

根据环境风险事故影响和应急救援、控制特点，将环境风险事故分为事故排放、事故泄漏。

- 尾水事故排放风险

正常达标排放口下游废水完全混合后COD、氨氮、氯化物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，非正常情况下，下游10km范围COD超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

②双氧水等危化品储存设施破损污水外泄风险

运营期，若双氧水等药剂储罐发生破损，将导致污染物液渗漏，污染周边地下水环境。

（2）防范措施

本项目用电负荷等级为二级用电负荷，由于本污水厂采用的专用的架空10kV线路供电，发生停电的概率非常低，厂区配备柴油发电机，降低停电时废水直接排放至大溪河的风险；加强主要的设备如污水提升泵、风机均维护，避免带病运行，同时在厂区配备备件。

生产管理：加强污水处理设施管理，确保污水稳定达标排放。同时，项目应加强对进水水量、水质和出水水质的日常监测，当进水水量或水质发生异常情况并影响稳定达标排放时，应及时采取调整污水处理运行参数，或其他有效的措施，防止废水超标排放。

本项目配备有340m3应急事故池；硫酸罐区、双氧水罐区等储罐区基础进行硬化，防腐防渗，四周设置围堰，围堰容积不小于单个储罐最大容积（5m3）。

综合结论

南川页岩气田阳春沟区块页岩气采出水处理项目位于南川区南城街道万隆村，处理规模1000m3/d，废水处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经2.2km排放至大溪河左岸。

排污口所在河段一级水功能区属于“大溪河南川城区开发利用区”，二级水功能区属于“大溪河南川工业用水区”；根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），大溪河龙济桥以上河段（凤嘴江）水环境功能区Ⅲ类，龙济桥至鸣玉水环境功能区为IV类。拟建项目排污口建设后，考虑到现有2个排污口污染物排放总量，主要污染COD、氨氮排污量未超过排污口所在二级水功能区纳污能力。由监测及水质预测可知，现状水质及正常情况下污染物排放，完全混合后，水质满足III类要求。项目尾水正常排放对大溪河水质不会产生较大影响，对大溪河鱼类及水生生物的影响较小。

污水处理厂排污口位置距大溪河龙济桥断面的距离约13.6km，经预测在污水处理厂排污口正常排放及事故情况下，河水中的COD、氨氮满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准要求。在非正常情况下，本项目废水排放影响范围小。运行期采用双电源，同时加强污水处理设施管理，确保污水稳定达标排放。本项目配备有340m3应急事故池；硫酸罐区、双氧水罐区等储罐区基础进行硬化，防腐防渗，四周设置围堰，围堰容积不小于单个储罐最大容积（5m3）。

综合以上分析，污水处理站入河排污口设置合理。

建议

（1）建立完善的水环境风险防控体系

建立企业水环境风险防控体系，构建从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。落实污水处理厂事故池建设，定期检查、维修污水处理设施以确保设施安全运转和污水处理效果，外排污水必须达到相应外排标准；并按照《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）进行排污口建设。定期对污水收集管网和尾水管道进行检查，防止发生污水泄漏事故以及污水无法外排倒逼污水处理厂停转事故。

（2）制定应急处理预案。发生事故时，应做到及时发现、及时响应、及时处理，把水环境风险事故的不利影响降到最低。发生非正常排放情况时，高浓度的废污水将有可能随着排水管道进入水体，对水环境产生严重影响。建议修建事故废水收集池，在出现事故时，对污水进行集中收集，项目建设单位应及时修复系统，禁止将废污水直接排放入河；建立水质安全保障应急预案，以保障废污水在进入河流之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时封堵排污口，采取废污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水行政等主管部门，使水体水质不受污染。

（3）加强对排污口下游断面水质监测。监测断面建议布置在：排污口下游500m设置监控断面。同时，加强水功能区监督管理，制定水质监控计划。对功能区进行水质监测是水功能区监督管理的基础工作。加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解功能区的水环境状况，对于超标排污或排放污染物量超过限排指标的情况，依照法律由地方行政主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

（4）在排污口设置水量水质在线监测设施，便于行政主管部门实施入河排污口监督管理。

（5）加强施工期环境保护，避免或减轻施工过程中对环境的影响。

（7）建立严格的事故责任追究制度。

附图与附件

附图

附图1区域水系及论证范围图

附图2地理位置图

附图3本项目总体布局图；

附图4污水处理站平面布置图

附图5排污口与一级水功能区关系图

附图6排污口与二级水功能区关系图

附图7论证区域取排水口分布图

附图8排污影响范围图

附件

附件1备案证

附件2委托书

附件3监测报告