南川区2025年第2季度水龙头水质信息公布表（城市）

| 序号 | 城市水龙头采样点 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.02 |
| 1 | 东城大铺子加油站食堂 | 26 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.08 |
| 2 | 南川中学食堂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | 0.16 |
| 3 | 疾控中心二楼茶水间 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.9 | 无 | 0.09 |
| 4 | 隆化三校食堂 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.9 | 无 | 0.07 |
| 5 | 隆化职中食堂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.1 |
| 6 | 金安大厦食堂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.18 |
| 7 | 南侨大厦 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 1.0 | 无 | 0.08 |
| 8 | 北师大南川附校食堂 | 16 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.9 | 无 | 0.05 |
| 9 | 东方市场 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.8 | 无 | 0.08 |
| 10 | 南城卫生服务中心文凤分中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.7 | 无 | 0.09 |

南川区2025年第2季度水龙头水质信息公布表（农村）

| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.02 |
| 1 | 大观政府食堂 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 1.3 | 无 | 0.08 |
| 2 | 三泉政府食堂 | 5 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.4 | 无 | 0.07 |
| 3 | 水江政府食堂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | <0.5 | 无 | 0.5 | 无 | 0.09 |