南川区2025年第4季度水龙头水质信息公布表（城市）

	序号
	城市水龙头采样点
	监测指标

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.02

	1
	东城大铺子加油站食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.8
	无
	0.06

	2
	南川中学食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.5
	无
	0.09

	3
	疾控中心二楼茶水间
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.6
	无
	0.06

	4
	隆化三校食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.08

	5
	隆化职中食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.6
	无
	0.08

	6
	金安大厦食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.9
	无
	0.07

	7
	南侨大厦
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.9
	无
	0.08

	8
	北师大南川附校食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.6
	无
	0.04

	9
	东方市场
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.08

	10
	南城卫生服务中心文凤分中心
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.8
	无
	0.06


南川区2025年第4季度水龙头水质信息公布表（农村）

	序号
	农村水龙头采样地点
	监测指标

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	臭和味
	高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计，mg/L）
	肉眼可见物
	二氧化氯（mg/L）

	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值
	≤100
	不得检出
	不得检出
	≤15
	≤1
	无异臭、异味
	≤3
	无
	≥0.02

	1
	大观政府食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.7
	无
	0.03

	2
	三泉政府食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.4
	无
	0.09

	3
	水江政府食堂
	未检出
	未检出
	未检出
	<5.0
	<0.5
	无
	0.8
	无
	0.08


