   南川区2026年水龙头水质监测点设置（城市）

	序号
	水厂名称
	供水规模（m3）
	水样类型
	监测地点

	1
	重庆市南川区博泓水务有限责任公司鹰岩水厂和梅垭水厂
	110000
	出厂水
	鹰岩水厂出厂水采样点

	2
	
	
	出厂水
	梅垭水厂出厂水采样点

	3
	
	
	末梢水
	东城大铺子加油站食堂

	4
	
	
	末梢水
	南川中学食堂

	5
	
	
	末梢水
	疾控中心食堂

	6
	
	
	末梢水
	隆化三校食堂

	7
	
	
	末梢水
	隆化职中食堂

	8
	
	
	末梢水
	金安大厦食堂

	9
	
	
	末梢水
	南侨大厦

	10
	
	
	末梢水
	巴蜀中学教育集团南川实验学校食堂

	11
	
	
	末梢水
	隆化二小食堂

	12
	
	
	末梢水
	南城卫生服务中心文凤分中心


    南川区2026年水龙头水质监测点设置（农村）

	序号
	水厂名称
	供水规模（m3）
	水样类型
	监测地点

	1
	重庆市南川区博泓水务有限责任公司兴隆水厂
	2000
	出厂水
	兴隆水厂出厂水采样点

	2
	
	
	末梢水
	兴隆政府食堂

	3
	重庆市南川区博泓水务有限责任公司三泉水厂
	2000
	出厂水
	三泉水厂出厂水采样点

	4
	
	
	末梢水
	三泉政府食堂

	5
	重庆市南川区博泓水务有限责任公司水江水厂
	9500
	出厂水
	水江水厂出厂水采样点

	6
	
	
	末梢水
	水江政府食堂


监测指标：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数、肉眼可见物和二氧化氯余量（或游离余氯）等 9 项指标。
- 1 -
- 2 -

