南川区2023年水龙头水质监测点设置（城市）

| 序号 | 水厂名称 | 供水规模（m3） | 水样类型 | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市南川区自来水有限公司鹰岩水厂和梅垭水厂 | 80000 | 出厂水 | 鹰岩水厂出厂水采样点 |
| 2 |  |  | 出厂水 | 梅垭水厂出厂水采样点 |
| 3 |  |  | 末梢水 | 东城大铺子加油站食堂 |
| 4 |  |  | 末梢水 | 南川中学食堂 |
| 5 |  |  | 末梢水 | 疾控中心二楼茶水间 |
| 6 |  |  | 末梢水 | 隆化三校食堂 |
| 7 |  |  | 末梢水 | 隆化职中食堂 |
| 8 |  |  | 末梢水 | 金安大厦食堂 |
| 9 |  |  | 末梢水 | 南侨大厦 |
| 10 |  |  | 末梢水 | 北师大南川附校食堂 |
| 11 |  |  | 末梢水 | 东方市场 |
| 12 |  |  | 末梢水 | 北郊农贸市场 |

南川区2023年水龙头水质监测点设置（农村）

| 序号 | 水厂名称 | 供水规模（m3） | 水样类型 | 监测地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市南川区泽禹供水有限责任公司大观水厂 | 5000 | 出厂水 | 大观水厂出厂水采样点 |
| 2 |  |  | 末梢水 | 大观政府食堂 |
| 3 | 重庆市南川区泽禹供水有限责任公司三泉水厂 | 2000 | 出厂水 | 三泉水厂出厂水采样点 |
| 4 |  |  | 末梢水 | 三泉政府食堂 |
| 5 | 重庆市南川区泽禹供水有限责任公司水江水厂 | 9500 | 出厂水 | 水江水厂出厂水采样点 |
| 6 |  |  | 末梢水 | 水江政府食堂 |

监测指标：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、耗氧量、肉眼可见物和二氧化氯余量等 9 项指标