2025年7月南川区应急管理局油气开采行业执法检查公示

| 序号 | 被检查主体名称 | 检查类别 | 检查事项 | 检查依据 | 检查结果 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市海实能源发展有限公司（水江CNG集气站） | 计划检查 | 1.生产运行单位主要负责人、安全生产管理工作人员及特种设备管理人员、操作员持证情况 2.运输车辆具备有效行驶证和运营证情况 3.驾驶人员具备有效资质证件情况 4.防雷、防静电设施检测情况 5.安全阀效验情况 6.压力容器、压力管道等特种设备定期检验情况 7.可燃气体报警装置检测及运行情况 8.装卸软管耐压试验测试情况 9.火灾报警系统维护检测情况 10.夏季消防安全风险情况 11.开展日常安全隐患排查情况 12.安全阀标识牌正确配备情况 13.开展应急演练情况 14.压缩机箱内安全隐患排查情况 15.现场全员安全生产责任制度检查 16.卸车软管连接拉断阀情况 | 《中华人民共和国安全生产法》、《零散天然气橇装回收安全技术规程》 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/7/10 |
| 2 | 重庆市南川区中源誉能源科技有限公司 | 计划检查 | 1.生产运行单位主要负责人、安全生产管理工作人员及特种设备管理人员、操作员持证情况 2.运输车辆具备有效行驶证和运营证情况 3.驾驶人员具备有效资质证件情况 4.防雷、防静电设施检测情况 5.安全阀效验情况 6.压力容器、压力管道等特种设备定期检验情况 7.可燃气体报警装置检测及运行情况 8.装卸软管耐压试验测试情况 9.火灾报警系统维护检测情况 10.夏季消防安全风险情况 11.开展日常安全隐患排查情况 12.安全阀标识牌正确配备情况 13.开展应急演练情况 14.压缩机箱内安全隐患排查情况 15.现场全员安全生产责任制度检查 16.卸车软管连接拉断阀情况 | 《中华人民共和国安全生产法》、《零散天然气橇装回收安全技术规程》 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/7/15 |
| 3 | 宏华油气工程技术服务有限公司70006 钻井队（Y51 平台） | 计划检查 | 1.钻井、井下作业现场安装防喷器情况 2.井架检验合格情况 3.井场放喷点火装置配置、使用及维护情况 4.现场配置钻井液密度和PH值及储备加重钻井液、加重剂与设计相符情况 5.施工高压区域采取有效隔离措施情况 6.开展日常隐患排查情况 7.开展应急演练情况 8.消防设施设备日常检查、维护情况 9.员工的安全教育情况 10.特种作业人员持有效作业操作证上岗作业情况 11.发包商与承包商签订安全协议情况 12.两个及以上生产经营单位在同一区域内作业，明确作业过程中安全管理职责和应采取的安全措施情况 13.两个及以上生产经营单位在同一区域内作业，配置专职安全管理人进行安全检查与协调情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全重点检查事项清单》 | 发现问题并责令立即整改 | 2025/7/22 |
| 4 | 中石化华东石油工程有限公司六普钻井分公司50488 钻井队（DP11 平台） | 计划检查 | 1.钻井、井下作业现场安装防喷器情况 2.井架检验合格情况 3.井场放喷点火装置配置、使用及维护情况 4.现场配置钻井液密度和PH值及储备加重钻井液、加重剂与设计相符情况 5.施工高压区域采取有效隔离措施情况 6.开展日常隐患排查情况 7.开展应急演练情况 8.消防设施设备日常检查、维护情况 9.员工的安全教育情况 10.特种作业人员持有效作业操作证上岗作业情况 11.发包商与承包商签订安全协议情况 12.两个及以上生产经营单位在同一区域内作业，明确作业过程中安全管理职责和应采取的安全措施情况 13.两个及以上生产经营单位在同一区域内作业，配置专职安全管理人进行安全检查与协调情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全重点检查事项清单》 | 发现问题并责令立即整改 | 2025/7/23 |