2025年10月南川区应急管理局油气开采行业执法检查公示

| 序号 | 被检查主体名称 | 检查类别 | 检查事项 | 检查依据 | 检查结果 | 检查时间 | 检查机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化重庆页岩气有限公司（东胜脱水站） | 计划检查 | 1.“百日攻坚”专项检查和重点站场安全风险评估检查。 2.站场整体布置风险深度评估。 3.设备设施安全深度评估。 4.电气仪表安全深度评估。 5.安全生产责任制落实深度评估。 6.作业安全管理深度评估。 7.承包商管理深度评估。 8.事故事件及应急管理深度评估。 9.生产运行管理深度评估。 | 应急危化二（2022）3号文 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/10/23 | 重庆市南川区应急管理局 |
| 2 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（水江脱水站） | 计划检查 | 1.“百日攻坚”专项检查。 2.设施设备防雷、防静电情况。 3.设置火灾报警系统情况。 4.开展日常隐患排查情况。 5.站内设施设备日常检查、维护情况。 6.设置可燃气体报警系统情况。 7.站内设备设施设置标识情况。 8.站场工艺设备整体布置情况。 | 应急危化二（2022）3号文 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/10/23 | 重庆市南川区应急管理局 |