
A类

重庆市南川区经济和信息化委员会

南川经信委函〔2026〕55号

重庆市南川区经济和信息化委员会

关于区十八届人大八次会议第20260028号

建议的答复函

张琴代表：

您提出的《关于做好乡村电网电线杆老化排危项目的建议》（第20260028号）收悉。经与国网南川供电公司共同研究办理，乡村电网电线杆老化排危项目已经解决。现将办理情况答复如下。

开展工作

全面排查隐患。联合国网南川供电公司，认真摸排情况，与代表所提及的山王坪镇山王坪村村委会进行了沟通，了解到电力10kV七江线观土台区#B4-1杆，该杆塔位于岩石地质区域，采取水泥包封加固措施，受长期雨水冲刷影响水泥包封与岩石结合部出现松动，存在局部垮塌风险。

制定整改方案。针对排查发现的隐患，立即组织电力公司运检、安监及属地供电所专业人员赴现场评估风险，制定“先加固、再优化”的整改方案。通过采用高强度钢筋混凝土对杆塔基础进行二次包封，并增设防滑锚杆，强化杆塔稳定性。目前，该隐患点已完成整改，经检测符合安全运行标准。

（三）强化机制建设。网格化管理全覆盖：依托现有供电服务网格群，督促网格员实时收集群众反映的涉电隐患及诉求，建立“隐患线索-处置-反馈”闭环机制，确保问题“即时发现、即时响应、即时处置”。多方联动信息互通：动态更新“三长”（线长、塔长和段长）及“一长三员”（村社级林长、护林员、监管员和指导员）信息，与代表、村社干部及群众建立定期沟通机制，共享电网巡检隐患及整改进展，形成“供电部门主导、村社协同、群众参与”的共治模式。

二、下一步工作计划

（一）扩大排查范围，建立隐患台账。对全区乡村电网老化电杆开展拉网式排查，重点针对投用超15年的电线杆、地质灾害高发区杆塔及偏远村落线路，分类建立“紧急、一般、观察”三级隐患台账，实行销号管理，确保年内完成所有高危隐患处置。

（二）科技赋能，提升电网安全。引入无人机巡检、红外测温等技术，对重点线路实行“每月1次专业巡检+每周1次群众巡查”，提升隐患发现效率。

（三）强化监督，常态化安全宣传。我委将协同国网南川供电公司针对问题举一反三，充分发挥现有供电服务网格群作用，督促供电网格员实时关注群内动态，及时收集群众反映的涉电隐患和用电诉求。同时利用网格群开展安全用电宣传、隐患自查指导、故障报修快速响应等工作，普及电线杆保护、安全用电知识，引导村民主动配合施工及隐患排查。

此答复函已经唐军主任审签。对以上答复您有什么意见，请及时通过人大代表全渝通应用代表议案建议场景进行评价。

重庆市南川区经济和信息化委员会

2026年6月5日
（此件公开发布）

（联系人：肖鹏飞；联系电话：023-71422916）

抄送：区人大常委会代表工委、区政府办公室。

重庆市南川区经济和信息化委员会办公室       2026年6月5日印发


